	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	구로소방서 고척119안전센터 난방 및 온수시스템 분리형 개선 계획

1. 관련근거

가. 고척119안전센터-3653호(2014. 9. 23.) 『소방청사 에너지절약을 위한 온수시스템 개선 요청』

나. 안전안전부 예규 제26호(2013. 7. 29.) 『지방자치단체 세출예산 집행기준 Ⅳ

신용카드 및 현금영수증 카드 사용요령』

다. 소방행정과-13300(2009. 9. 24.)『예정가격조서 작성 및 계약금액 결정방법 개선계획』 이첩 시달』

2. 위와 관련 고척119안전센터의 온수사용설비가 난방과 온수를 동시에 사용할 수 있는 일체형으로 설치되어 현장출동 후 샤워 등을 위한 온수 사용시 보일러 가동으로 인한 가스사용량의 과다 사용으로 가스비 절감을 위한 분리형 시스템으로 개선에 대하여 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 건    명 : 고척119안전센터 난방 및 온수 일체형 시스템 분리형 개선

나. 설치기간 : 2014. 11. 14 ~ 11. 18(5일간)

다. 개선내용 : 일체형을 난방, 온수 분리형 시스템으로 개선

보일러 난방 온수일체형	난방 온수배관 및 가스시설 분리
	온 수 시 스 템 별 도 설 치 ○난방, 온수배관분리 ○가스시설 등 별도설치

라. 타 센터와 가스사용 비교표                             (단위 ㎥/원)

	고척(일체형)		독산(분리형)		시흥(분리형)
	사용량	금 액	사용량	금 액	사용량	금 액
2013년	10,238	10,321,000	5,385	5,411,450	5,971	6,049,100
월평균	931	860,083	769	450,954	498	504,092
2014년 8월 기준	5,444	5,872,450	2,408	2,613,280	3,244	3,518,130
월평균	907	734,056	482	326,660	406	439,766

마. 소요예산 : 설비전문업체 의뢰 견적서 징구 산출금액으로 정함

바. 예산집행방법 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 9조 및 같은법 시행령 제25조 제1항 5호 및 수의계약운영요령에 의거 시장조사 후 저렴한 가격으로 견적제출한 업체와 지방자치단체 세출예산 집행기준 제5장 신용카드 및 현금영수증 사용요령에 의한 계약

바. 예산과목 : 소방재난능력의향상으로안정적인재난시스템구축/직무환경개선/소방청사시설물관리/공공운영비(100-401-01).  끝.

담당자	천완주		장비회계팀장	김명식		소방행정과장	이종환		소방서장	11/17 代이종환
협조자
시행	소방행정과-16260	(		)	접수		(		)
우	152-826	서울특별시 구로구 경인로 408 (고척1동 63-12)	/
전화	02)2618-3103	/전송	02)2616-1919	/		/	대시민공개