문서번호	도로시설과-20076
결재일자	2014.11.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	터널복개팀장	도로시설과장
류경엽	김두석	11/17 이용심

금천구 노보텔앞 보도육교 철거 예산지원 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11

도 시 안 전 실

(도로시설과)

금천구 노보텔앞보도육교 철거 예산지원 검토 보고

금천구 노보텔앞 보도육교 철거에 소요되는 예산지원 요청에 대한  검토 보고 임.

□ 시설물현황

시설물명	위 치	규 모		형 식	관리기관	설치년도	안전등급
		폭	연장
노보텔앞 보도육교	독산동291-1	4m	45m	스틸박스	금천구청	1979	D등급

□ 추진현황

○ 2014.03.20 : 금천구 기술자문단(구조기술사) 안전점검실시

○ 2014.05 ~ 08 : 정밀안전진단용역 시행(상태등급 D급 판정)

○ 2014. 06 ~ 07 : 철거후 횡단보도 설치 의견 수렴(독산1,4동주민, 홈플러스)

○ 2014.11월 : 서울지방경찰청 규제심의 중

○ 2014.11.14 : 예산지원 요청(금천구청→도로시설과)

□ 보도육교 철거 의견수렴

○ 의견수렴결과

- 의견수렴 참여인원 481명 중 찬성 437명(91%), 반대 44명(9%)

- 의견수렴 대상 : 독산동 홈플러스, 인근 주민(독산1동, 독산4동)

○ 찬성이유

- 보행약자의 이용이 불편하고 무단횡단 등으로 교통사고 위험

- 보도육교 철거 후 해당장소에 횡단보도 및 교통안전시설 설치

- 보도육교 노후로 인한 도시미관 저해

○ 반대이유

- 보도육교 철거후 신호등 신설시 신호대기시간이 길어 육교철거를

반대하고 있음

○ 금천구 의견

- 보행약자의 이용이 불편하고 노후되어 안전사고 위험이 있음

- 인근 주민들로부터 지속적인 육교철거 및 횡단보도 설치 요구

- 2014년 정밀안전진단 용역 결과 상태등급 “D”급으로 판정되어         시설물 자체 안전성 확보에 어려움이 있어, 보도육교 철거 후 횡단보도        및 교통시설 설치 추진

□ 예산지원 요청내용

○ 공사개요 및 예산지원 요청액 : 160백만원

· 육교 철거비 36백만원, 도로정비 및 부대공 : 84백만원

· 신호등 설치비 : 40백만원

□ 검토의견

○ 노보텔보도육교는 1979년 준공되어 35년이 경과된 노후시설물로 2014년        정밀안전진단 결과 상태등급 “D“급으로 판정됨.

- 거더 내부 하부플랜지 및 현장이음부의 부식심화

- 강재부식 심화 및 난간 전도 위험

거더외부 현장이음부 부식	거더외부 강재 천공

○ 지역주민들로부터 보행약자의 이용불편 및 무단횡단으로 교통사고 위험이       상존하고 있어 철거요구 민원제기

○ 시도상에 있는 보도육교는 서울시 소유의 시설물이며, 자치구 위임시설       (보도육교, 지하보도)비용부담 기준에 따라 기능상실 또는 구조안전에       문제가 있어 철거후 횡단보도를 설치하는 사항으로 시비지원 가능

- 예산지원 요청액 160백만원 중 시비 확보예산은 147백만원으로 부족예산          (13백만원)은 자치구비 확보 추진

□ 처리계획

○ 금천구에서 예산지원 요청한 노보텔앞 보도육교 철거비는 2014년 편성된        도로시설물(자치구 위탁관리)긴급보수 사업비에서 147백만원을 지원코자 함.

○ 예산현황

(단위 : 천원)

2014년 예산액	기배정액	배정 가능액	금회 배정액	배정잔액	재배정처	비고
1,500,000	1,353,000	147,000	147,000	0	금천구청

붙임 : 1. 자치구 철거예산 지원 요청 공문 1부.

2. 위치도 및 현황사진 1부.

3. 지역주민 의견 수렴 결과 1부.

4. 육교철거 및 교통시설 설치 내역서 1부.

5. 노보텔앞 보도육교 안전진단용역 요약문 1부. 끝.