수질자동측정기 소모품 필요내역 조사보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	황인철	김진국	11/17 서경만

우리사업소에서 설치․운영중인 24시간 수질자동측정기의 소모품 필요내역을 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  11.  17.

보고자 : 환경8급  성명 : 황인철

중부수도사업소장 귀하

□ 조사일시 : 2014년 11월 14일(금) ~ 17일(월) 2일간

□ 조사대상 : 총 28대(11대/MWA4-70s 모델, 17대/MWB4-70s 모델)

□ 조사내용 : 수질자동측정기 소모품 재고파악 및 소모품 필요량 조사 등

□ 조사결과

연번	품명	규격	단위	재고량 (A)	필요량 (B)	예 비 (C)	부족분 (B+C-A)
1	pH센서	ELP071	EA	2	28	2	28
2	제로필터 카트리지	136A270	EA	2	21	4	23
3	실리카겔(Blue,10g)	143C140	EA	4	10	4	10
4	반사거울(B4)	7155770K	EA	4	5	2	3
5	잔류모터 어셈블리(B4)	713695K	EA	3	9	1	7
6	잔류염소전극(A4)	CCV-10	EA	4	8	3	7
7	잔류염소 디텍터	7155790B	EA	2	0	1	1

□ 조치 및 보고자 의견

- 상기 자료를 기초로 금년도 상반기 수질자동측정기 소모품 필요량을 구매하여 측정기 운영관리에

만전을 기하고자 함.

첨부 : 2014년 수질자동측정기 소모품 조사내역서 1부.  끝.