함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	서울특별시 관악소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수(소화전) 소량누수 통보

1. 구서의 무궁한 발전을 기원드립니다.

2. 우리사업소관내 귀서에서 관리하는 소방용수(지하식 소화전)에서 누수탐지중 아래와 같이 소량누수가 발견되어 알려드리니 현장조사후 우리사업소에 보수의뢰를 하여주시기 바라며

3. 아울러 누수가 되면 상수도 유수율에도 영향이 있으니 참고하여 현장점검후 회시하여 주시기 바랍니다.

가. 현황

연 번	위 치	형 식	점검현황	비 고
1	관악구 봉천7동 1610-4	지하식	노후된 소화전, 소량누수 됨	일부파손
2	관악구 봉천11동 1630-13	지하식	노후된 소화전, 소량누수 됨

끝.

	남부수도사업소장
주무관	강동길		급수운영과장	11/17 代김기상
협조자	주무관	진영관		주무관	정헌석
시행	급수운영과-24684	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동 470-11)급수운영과	/
전화	02)3146-4541	/전송	02-3146-4589	/	kdg44444@seoul.go.kr	/	대시민공개