	서대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	수도배관 누수 고장발생보고

장비명(건명)	수도배관누수	관리부서		홍은119안전센터
고 장 일 시	2014. 11. 14	장 소		후정 수도 배관
조 치 사 항	공사요함
원인 및 상태	수도관 노후로 인하여 수돗물 누수.
담당자 의견	수도사업소에 의뢰한바 배관이 터져서 교체 해야 한다함.
그 밖의 사 항	작년대비 수도요금이 많이 나옴
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
	해당없음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014년 11월 17일 담당자 계급 소방위 성명 김 종 환 (인) 서대문소방서장 귀하

첨  부 : 1. 수도고지서(스캔) 4부.

2. 고장부분후정사진 1부.  끝.

	홍은119안전센터장
수신자	서대문소방서장(소방행정과장)
담당자	김종환		1팀장	백홍석		119안전센터장	11/17 조동철
협조자
시행	홍은119안전센터-4516	(		)	접수		(		)
우	120-842	서울 서대문구 홍은중앙길 83(홍은동 11-854)	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-379-9119	/전송	02-394-0571	/	oklovekr@seoul.go.kr	/	대시민공개