	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 소방재난업무가이드 재난대응행정편『14. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』 호 와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리119안전센터 관내 소화전 고장발생 내용을 다음과 같이 보고합니다.

가. 대      상 : 공설소화전 1515호(지상식)

나. 위      치 : 구로구 우마2길51-4(가리봉동117-3)

다. 고장  내용 : 지상식 제수변 뚜껑 파손

붙임 : 소방용수시설 고장발생 현황 1부.  끝.

	공단119안전센터장
담당자	신동철		진압1대장	이동조		센터장	11/17 유형열
협조자
시행	공단119안전센터-5344	(		)	접수		(		)
우	152-878	서울특별시 구로구 디지털로34길 56(구로동)	/
전화	02-855-0119	/전송	02-837-7119	/	yechan007@seoul.go.kr	/	대시민공개