내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	물재생시설과장
(경유)
제목	하수박스내 우,오수 분리벽 설치검토에 따름 협의에 관한 회신

1. 물재생시설과-12704(2014.10.7.)호 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 검토한 결과를 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 여의천에 대해 확인한 결과 해당 암거는 하천이 아닌 간선하수암거로 물재생계획과와 별도 협의하시기 바랍니다.

나. 성내천 복개구간의 경우 현재 통수단면이 부족하여 하천기본계획에서 확장계획을 수립 중이므로 단면확장 공사 시, 분리벽을 설치하도록 조치하여 주시기기 바랍니다. 끝

	하천관리과장
주무관	윤희성		하천관리팀장	김준형		하천관리과장	11/17 김용학
협조자
시행	하천관리과-18167	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관1동8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	대시민공개