문서번호	서울숲공원관리사무소-10408
결재일자	2014.11.17.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
시설팀장		운영팀장	서울숲공원관리사무소장
송복식		최원아	11/17 허현수
협 조
	주무관			배양일
	주무관			강재섭
	주무관			허민

“겨울철 공원관리를 위한”

화재예방 안전점검 및 에너지 절약 대책

2014. 11.

동부공원녹지사업소

(서울숲공원)

“겨울철 공원관리를 위한”

화재예방 안전점검 및 에너지절약 대책

겨울철을 맞이하여 전열기 사용이 증가 됨에 따라 화재예방에 취약한 시설물에 대한 안전점검을 실시하여 노후 시설물 정비와 건물내 열손실 방지를 위한 겨울철 보온으로 에너지 절약대책에 철저를 기하고자 함.

시설물 현황

❍ 공원조성 : 2005. 6. 18

❍ 공원면적 : 1,156,498㎡

❍ 주요 시설물

- 보행육교 : 2개소 560m, 공원화장실 12개소

- 시설물 : 가족마당, 커뮤니티센터, 분수시설, 연못

- 운동시설 : 농구장, 테니스장, 다목적구장 외 6종

- 곤충식물원 1,331㎡, 비닐하우스 240㎡ 등

추진방향

❍ 동절기 위험 요인별 안전대책

❍ 동절기 작업 현장 재해 유형별 대책

❍ 취약시설물에 대한 화재예방 및 안전점검

세부 추진계획

❍ 점검 및 정비기간 : 2014. 11. 17 ~ 11. 30

❍ 점검대상 : 서울숲 (전기시설, 소방설비, 난방설비)

❍ 점 검 자 :***************************

❍ 점검방법 : 분야별 시설물 현장점검

❍ 시설물 점검 및 추진내용

- 전기실 수전반 및 외부 분전반 점검

- 소방설비 및 화재수신반 정상작동 상태 점검

- 건물내 소화기 충약 및 보관상태 점검

- 난방시설 보일러실 및 가스 정압실 점검

- 가스 누출 및 정압상태 점검

- 건물 및 창고, 휴게실 등 전열기 점검

- 건물내 열손실 방지를 위한 단열재(비닐,에어캡) 설치

※ 화재예방을 위한 소화기작동 안전교육 실시

- 일 시 : 2014. 12.01(월) 09:00 ~ 10:00

- 내 용 : 청결의날 행사와 병행 화재예방 안전교육 실시

❍ 소요예산 : 5,000천원 (공원관리 재료비 활용)

행정사항

❍ 분야별 현장 관리실 담당자는 시설물점검 및 화재예방 일일점검부를

작성관리 비치하고 시설보완이 필요한 부분은 정비

❍ 응봉공원은 자체 실정에 따라 시설물점검 및 정비

붙  임 : 동절기 안전보건 가이드라인(안전대책) 1부. 끝.