	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화재현장출동보고서(141115)

화재현장 출동보고서

(******************)

2014년     11월    연번      발생일시 :  2014년  11월 15일  16시 35분    토요일

화재번호

2014		11		376

출동시간 :  16시 35분      도착시간 :  16시 40분

1. 출동대원 및 응답자 (영동119안전센터) ① 출동대원 : 1대장 위.백선열 등 12명 ② 응 답 자 : 1대장 위.백선열 등 12명
③ 확 인 자 :	담당자		계급 지방소방교		이찬희	이찬희
경봉규

2. 현장도착시 발견사항
	지하 1층 계단 쓰레기 화재 발생하여 화염 및 연기가 분출되고 있는 상황
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 □ 연기만 발견 ■ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 □ 붉은색 ■ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 □ 기타() ③ 연기색 □ 검정색 □ 짙은 회색 □회색 ■ 흰색 □ 기타() ④ 화염의 크기 ■작음 □ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 □ 적음 ■ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■ 없음 【만약 있다면 냄새가 난 장소 또는 지점과 냄새를 비교하여 유사한 냄새를 자세히 기술】
	특이한 냄새 없음

3. 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타()
	21호는 선착대로서 현장도착 즉시 40mm 수관 3본 연장하여 지하계단 진입하고 화점부위 집중방수
	지하1,2층 인명검색 및 송풍기 이용 배연활동
	31호 인근 소화전 점유하여 21호 보수 및 화재진압 지원
	구급 6-3호 및 6-4호는 소화전 점유 지원하고 주변 안전통제
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			지하계단 쓰레기
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □있음 ■없음
	건물 외부 베란다에서 화재 발생한 상황

4. 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
■개방됨 □ 강제개방 □ 기타 다른 요소(외부화재)
	건물 관계자에 의해 개방되어 있는 상태

5. 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소(외부화재)
	해당사항 없음

6. 화재 장소에서 사용된 장비

□ 자체설비사용   ■소방장비사용  □ 모두사용 □ 소방 설비  □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 : 해당없음

② 사용된 소방장비 : 40mm수관 3본, 랜턴 ,송풍기등

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 해당없음

7. 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	화재현장은 도로폭이 좁은 이면도로에 위치하고 교통량 및 보행자가 많아 진입이 어려움

8. 기타 화재와 관련된 사항
	특이사항 없음

9. 화재사진 및 동영상
	특이사항 없음

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입

담당자	이찬희		진압1대장	백선열		119안전센터장	11/17 김세준
협조자
시행	영동119안전센터-5723	(		)	접수		(		)
우	135-090	서울 강남구 도산대로 320(논현동 92-1)영동119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs/
전화	02-517-5119	/전송	02-542-0119	/	2010101236@seoul.go.kr	/	대시민공개