함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년도 하반기 소방용수시설 일제조사 결과보고

1. 관련근거

○ 대응관리과-7706(2014.10.6.)호『2014년도 하반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고(알림)』

○ 재난대응과-23865(2014.10.20.)호『2014년도 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 추가 계획 알림』

○ 재난대응과-21732(2014.9.23.)호『2014년도 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 시달』

2. 위와 관련 동절기 원활한 화재진압활동을 위한 2014년도 하반기 소방용수시설 일제조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기  간 : 2014. 10. 1. ~ 10. 31. (1개월간)

나. 대  상 : 총 2,083개소

○ 소방용수시설 : 1,984개소(소화전 1,968, 저수조 13, 급수탑 3)

○ 비상소화장치 : 90개소

○ 비상소방용수시설 : 3개소

○ 신설사설소화전 : 6개소

○ 노후소화전은 특별점검 실시

다. 추진결과

○ 현지시정조치 사항

- 동원인원 2,637명, 현지시정 154건

○ 고장용수시설 현황 : 46개소

- 지상식소화전 3개소(임시폐전 1개소 포함), 지하식소화전 43개소

○ 수리표찰 발견

- 공소 1155호 등 12개소

라. 고장내역 : 붙임

마. 향후계획

○ 고장용수시설 45개소(임시폐전 1개소 제외, 수유공영주차장 관련 원인행위자 부담)에 대하여 보수의뢰 통보 수리토록 함

○ 강북소방서 종합감사 지적사항 중 미통보 고장용수시설에 대하여 보수의뢰 통보 수리토록 함

붙임 : 1. 2014년 동절기 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

2. '14년 겨울철 소방용수시설 일제정밀조사 결과 1부.

3. 소바용수시설 고장현황 1부.

4. 소방용수시설 표찰발견 보고 1부.    끝.

담당자	박범철		대응총괄팀장	이승교		대응관리과장	전결 11/17 정원배
협조자
시행	대응관리과-8899	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 한천로 911 (번동 365-1)	/
전화	02-6946-0153	/전송	02-6946-0154	/	paparaji@seoul.go.kr	/	대시민공개