	동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	비상소화장치 일제점검 계획 보고

1. 현장지휘대-9707(2014.11.13.) 『비상소화장치 상시 사용체제 구축 강화를 위한 일제조사 지시』와 관련입니다.

2. 위와 관련, 우리 상도119안전센터 비상소화장치 일제점검 계획을 다음과 같이 보고 합니다.

가. 기 간 : 2014. 11. 17(월) ~ 11. 21일(금)

※ 기간 중 센터 행사 및 인원 부재시 탄력적 점검 실시

나. 대 상 : 비상소화장치 44개소(45개소 중 본서보관 1개소 제외)

다. 일 정 : 붙임문서1 참조

라. 내 용 :

- 비상소화장치함 내부 적재비품 정비 및 외부 장애물, 부착물 제거

- 비상소화장치함 열쇠관리자 및 시민 사용법 교육 병행 실시

- 훈련, 출동 및 귀소시 불법 주․정차 단속 강화 실시

- 잠금장치 변경(열쇠식 → 번호식, 추후 추진 예정)

붙임  1. 비상소화장치 일제점검 일정 1부.

2. 비상소화장치 점검 결과서식 1부.

3. 화재발생 시 국민행동요령(홍보안) 1부.  끝.

담당자	김병선		1팀장	신청순		119안전센터장	11/17 방성현
협조자
시행	상도119안전센터-4925	(		)	접수		(		)
우	156-839	서울특별시 동작구 국사봉1길 17	/
전화	02-821-1119	/전송	825-0693	/	kimbs@seoul.go.kr	/	대시민공개