	마포소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	지상식 소화전(585호) 몸통파손으로 인한 고장발생 보고(공덕)

1. 소방재난업무가이드 재난대응행정편 『14항 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 공덕119안전센터 관내에서 발생한 교통사고에 따른 지상식 소화전(585호) 몸통파손으로 인한 고장발생 보고를 다음과 같이 보고합니다.

〈 고장발생 개요 〉

〇  발생일시 : 2014.11.14.(금) 22:56 ~ 23:40(구조출동-교통사고)

〇  장 소 : 마포구 공덕동 385-94(백범로 163-0 / 마포육개장,칼국수 앞)

〇  발생개요 : 2팀장 진희범 외3명 상기 장소에 구조출동하여 승용차량 운전석 요구조자1명을 구조후 확인한바 지상식 소화전(585호) 몸통이 파손되었음을 확인함(승용차량이 인도위를 치면서 소화전 몸통을 파손시킴)

〇  대상 : 지상식 소화전(585호) : 공덕동 385-94(백범로 163-0 / 마포육개장 앞

〇  승용차량 번호 : 59버 1664(SM 520, 은색)

〇  조치사항 : 교통사고현장 사진촬영 및 지상식 소화전 몸통파손 절단후 지나가는 행인들 안전사고방지를 위한 안전조치후 귀소함(파손몸통 수거함)

붙임 : 지상식 소화전(585호) 몸통파손 고장발생 보고 1부.  끝.

	공덕119안전센터장
담당자	김병욱		2팀장	진희범		119안전센터장	11/17 박찬수
협조자
시행	공덕119안전센터-4736	(		)	접수		(		)
우	121-800	서울 마포구 만리재옛길 82 (공덕동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo/
전화	02-706-0119	/전송	02-3274-0976	/	kbwook0119@seoul.go.kr	/	대시민공개