생명을 구하는 황금시간, ‘소방차 길 터주기’에 동참합시다!
	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	관내 비상소화장치함(4개소) 보수 계획 보고

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 「15. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

나. 재난대응과-2263(2014.1.27.)호 「2014년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 및 예산 배정 알림」

다. 재난대응과-4116(2014.2.17.)호 「2014년도 비상소화장치함 설치(개선)계획 알림」

2. 소방용수시설의 효율적인 관리 및 원활한 유지를 위하여 우리 서 관내 고장 비상소화장치함(4개소)에 대한 보수공사를 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 비상소화장치함(4개소) 보수공사

나. 공사대상(4개소)

연 번	관 할 안전센터	비소 번호	위 치	고장내용	비 고
1	현장대응단	1호	강서구 등촌로13가길 30	함 찌그러짐으로 보수요청
2		4호	강서구 까치산로18라길 41	함 찌그러짐으로 보수요청
3	화곡안전센터	8호	강서구 화곡4동 802-18	내부 누수 의심으로 보수 요청
4		9호	강서구 화곡8동 408-54	함 찌그러짐으로 보수요청

다. 공사금액 : 금1,000,000원(금 일백만원)

라. 공사기한 : 계약일로부터 20일 이내

마. 공사방법 : 시방서 참조

바. 검사방법 : 자체검사, 관능검사

사. 감 독 자 : 대응총괄팀장(소방용수 담당)

아. 검 사 자 : 관할 119안전센터장(소방용수시설 개인별 담당자)

자. 결제방법 : 재난관리과 법인 신용카드 결제

차. 예산과목 : 소방용수시설 등의 설치 및 관리 / 소방용수시설보수 / 시설비(100-401-01)

카. 시공업체 : 진화방제(노원구 수락산로2길 25(상계동), 대표 김정원, ☎  02-932-0119)

붙임  1. 비상소화장치 보수 대상(위치도 및 사진) 1부.

2. 비상소화장치 제작 및 설치 시방서 1부.

3. 견적서 2부.

4. 산출기초조사서 1부.

5. 사업자등록증(진화방제) 1부.  끝.

업무일몰일 : 보수공사 종료 시

담당자	심영석		대응총괄팀장	한효철		재난관리과장	김용근		소방서장	11/18 권병용
협조자
시행	재난관리과-5302	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울 강서구 등촌1동 양천로 550(630-2번지)	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0590	/	ligerzz@seoul.go.kr	/	대시민공개