소방활동 자료조사서

담당자	진압3대장	센터장	결재
김흥주	김재훈	11/18 김윤희

1. 일반현황

대상명	대진 빌딩	위 치	독서당로 51길 19-0 (금호동1가1788)		전 화	02)2291-9696 *************
관계인	박장백	안 전 관리자	박장백	상 주 인 원	6	수 용 인 원	50
주용도	복합건축물	취 약 장 소		지하작업장(면사)
건 물 구 조	양식 철근 콘크리트조 슬라브가 5/1층 1동 건축면적 :164.42㎡ 연 면 적 :967.67㎡
특 이 사 항	.

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○ 소방시설등 정상 작동상태로 관리상태 확인	관리상태 적정함
연소확대요인	○ 지하1층이 작업장으로 연소우려가있음	지하1층 연소우려물질 제거 화기취급장소 안전지도
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○ 도시가스 사용함
화기취급상황	○ 도시가스 취사 및 난방용 으로 사용	도시가스 사용시 안전수칙 철저히 지키도록 지도함

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○ 소방활동구역등 진입 및 부서선정 적정함	건물 전면과 측면으로 진입이 가능함
긴급 통행	○ 통행 가능함
피난명령 및 인명구조여건	○ 선착대 도착하여 초기 인명구조 실시함	화재시 비상계단을 이용 신속히 지상과 옥상으로 인명구조 실시
비상용승강기 및 피난계획	○ 승강기 사용하지 않음
소화용수시설	○ 소화전 361호,14호 사용 적정함
기타 조치사항	○인근 의료시설 현황 -병원명,응급실 유무,거리 등	서울중앙병원 응급실 有 거리:1.500m

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년 11월 11일

조사자 소속 :      계급 소방위  성명  김 흥 주 (인)

계급 소방장  성명  정 종 필 (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2