문서번호	생활보건과-17929
결재일자	2013.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	공중위생팀장	생활보건과장	보건정책관
최숙영	하종억	김영란	08/29 김창보
협 조	어르신사회참여팀장			조영창
	대기부장			代전재식

-건강민감 취약계층 보호를 위한 -

경로당 실내공기질 관리 계획

2013. 8.

보 건 정 책 관

(생활보건과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	기업	:	유 □	(		)	무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 □

-건강민감 취약계층 보호를 위한 -

경로당 실내공기질 관리 계획

건강에 민감한 어르신이 이용하는 경로당에 대하여 실내공기질을 표본조사   하고 위해요인을 파악하여 관리함으로써 어르신의 건강을 보호하고 쾌적한   실내환경을 제공하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ 목    적

❍ 실내공기 오염에 취약한 어르신 건강보호

❍ 실내공기질 관리를 위한 컨설팅으로 쾌적한 실내환경 조성

□ 추진방향

❍ 건강에 민감한 어르신의 생활공간인 경로당에 대한 실내공기질 표본 조사를 통해 건강 위해요인 차단

❍ 실내공기질 관리 사각지대 해소

Ⅱ		현황 및 문제점

□ 현  황

❍ 대상시설

(‘12.12.31기준, 개소)

계	설치주체		시설형태
	구립	사립	단독	아파트	기타
3,227	968	2,259	998	2,079	150

❍ 오염도 기준

오염물질	미세먼지	일산화탄소	이산화탄소	포름알데이드	총부유세균	부유진균
허용기준	100㎍/㎥	9ppm	900ppm	100㎍/㎥	800CFU/㎥	500CFU/㎥

※ 부유진균은 WHO 권고기준 적용하며 기타 오염물질은「다중이용시설 등의 실내공기질 관리법」에 의한 “보육시설 및 노인요양시설” 유지기준 적용

❍ 경로당 관리주체 : 자치구

□ 문제점

❍ 위생적인 환경에 대한 인식이 부족한 어르신 생활공간인 경로당은 환기 부족 등으로 공간이 밀폐되어 실내공기질이 오염될 가능성이 큼

- 대화나 재채기 등에 의한 세균감염 우려가 있으며

- 환기 부족 및 음식물 조리시 발생할 수 있는 이산화탄소, 일산화탄소 등 다양한 오염원 존재

❍ 면역력 저하로 건강이 취약한 어르신은 오염된 실내에서 장시간 생활 시 오염원으로 부터 건강 피해 우려가 높음

Ⅲ		세부 추진계획

□ 기    간 : ‘13. 9. 16.(월) ~ 12. 13.(금)

□ 대    상 : 경로당 50개소

❍ 자치구별 2개소

❍ 선정기준

- 이용인원이 많은 시설

- 최근 신축, 리모델링 및 내부환경을 개선한 시설

□ 측정주체 : 보건환경연구원

□ 측정항목 : 미세먼지, 일산화탄소, 이산화탄소, 포름알데이드,

총부유세균, 부유진균

□ 측정방법

❍ 경로당 1개소당 2개 지점 측정

❍ 실내공기질 관리방안 홍보물 배부

□ 조치사항

❍ 측정 시 현장에서 실내공기질 관리를 위한 컨설팅

□ 향후계획

❍ 측정 결과를 어르신복지과 및 자치구에 통보하여 자료 공유

❍ 경로당 실내공기질 개선을 위한 기초자료로 활용

Ⅳ		행정사항

□ 기관별 역할

❍ 보건환경연구원

- 실내공기질 측정 및 분석

- 실내공기질 관리를 위한 현장 컨설팅

❍ 어르신복지과

- 자치구 측정 및 사후 관리 협조

❍ 자치구 경로당 관련 부서

- 실내공기질 측정대상 선정 보고 : 2013.9.11(수)까지

- 실내공기질 측정 협조

- 측정결과에 따라 실내공기질 관리 및 홍보

□ 보도자료 제공

❍ 측정 시점에 맞춰 보도하여 사업 홍보 극대화

붙  임  1. 구별 경로당 현황 1부.  끝.