투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	중랑물재생센터 고도처리공사 인수 전 협조 요청

1. 방재시설부-9535(2014.9.30.)호와 관련입니다.

2. 우리센터 ‘고도처리 및 시설현대화 사업’ 중 고도처리시설물 인수․인계를 위한 자체점검 및 합동회의를 실시한 결과 아래 사항에 대하여 보완을 요청 하오니 조치 후 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

- 보완 요청 내용

가. 미세목․세목스크린 설치업체 부도로 인한 하자처리 보수 계획

(하자처리 보수업체 선정 관련서류 제출 등 포함)

나. 조절용 송풍기 추가 설치공사에 대한 세부 공정

다. 인수․인계 완료전까지 각종 예비품 납품 등. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장),감리단장,시공사(GS건설)
★주무관	김도형		물재생과장	11/18 강병수
협조자
시행	물재생과-6348	(		)	접수		(		)
우	133-837	서울 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터 물재생과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02)2211-2560	/전송	02)2211-2579	/	dokebi@seoul.go.kr	/	대시민공개