	동대문소방서
수신자	관리소장
(경유)	소방안전관리자
제 목	2015년 개정법령에 따른 자체점검 실시 및 보고서 제출 안내 (아파트)

1. 평소 소방행정발전에 보여주신 관심에 깊이 감사드립니다.

2. 귀하께서 소유(관리)하고 계신 건축물은 자체점검대상으로 2015. 1. 1.부터 시행되는 『소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제25조 및 동법 시행규칙 제18조 제19조에 근거하여 건축물 사용승인일에 속하는 달에 점검실시 후 30일 이내에 점검결과를 소방서장에게 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 자체점검(종합정밀점검, 작동기능점검)대상(39개소) 변경

기존(11층 ~15층)	변경(11층 이상)
1. 작동기능점검 실시후 점검결과를 2년간 자체보관	1. 종합정밀대상으로 편입되어 점검 실시 - 건축물의 사용승일일이 속하는 달의 말일까지 실시 2. 작동기능점검 실시 - 종합정밀점검 월로부터 6개월이 되는 달 ※ 자체점검후 30일 이내에 소방서장에 제출
※ 대상 : 연면적 5,000㎡ 이상이고 16층 이상	※ 대상 : 연면적 5,000㎡ 이상이고 11층 이상
○ 종합정밀점검 및 작동기능점검을 미실시한 자 : 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하 벌금 ○ 점검결과를 보고하지 않거나 거짓으로 보고한 자 : 200만원 이하 과태료

붙임 1. 소방시설등의 자체점검실시 안내문 1부.  끝.

	동대문소방서장
담당자	오승일		검사지도팀장	김남주		예방과장	11/18 계광옥
협조자	담당자	김윤정
시행	예방과-18942	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 동대문구 장한로 34(장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2212-9848	/전송	02-2214-5119	/	aco21@seoul.go.kr	/	대시민공개