문서번호	연구지원부-11841
결재일자	2014.11.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	연구지원부장
서주태		성정웅	11/18 이형우
협조
	총무팀장		손광언

강서지소 기기분석실 환기시설 설치 계획

2014. 11.

보건환경연구원

(연구지원부)

강서지소 기기분석실 환기시설 설치계획

우리원 강서지소 기기분석실의 환기시설 미비로 분석장비 가동시  발생하는 유해가스가 실험실 내 체류되어 안전을 저해함에 따라 환기시설을 설치하여 근무 및 실험환경을 개선하고자 함.

Ⅰ		추진배경 및 현황

추진배경

❍ 기기분석실의 분석장비 가동시 발생하는 유해가스가 환기시설 미비로

실험실 내 체류되어 악취가 발생하는 등 안전을 저해

❍ 쾌적한 근무여건 조성을 위해 환기시설 개선 필요

❍ 유해물질 배출 기능 강화를 통한 실내 공기질 향상 도모

현  황

❍ 위    치 : 강서구 발산로 40(강서농수산물도매시장 내)

❍ 면    적 : 372㎡

❍ 주요장비 : L/C 외 15대

기기분석실	기존 환기 덕트

[현장 전경]

Ⅱ		추진계획

공사개요

❍ 건    명 : 강서지소 기기분석실 환기시설 설치계획

❍ 위    치 : 강남농수산물검사소 강서지소 기기분석실

❍ 공사내용 : 환기용 Blower 설치, 덕트 연결 등 부대공사

❍ 공사방법 : 공사금액이 소액으로 전문업체 의뢰하여 공사완료 후

법인카드 결제

소요예산 및 예산과목

❍ 소요예산 : 1,320천원

- Blower 설치(1.2kw)              : 503천원

- 덕트 설치, 그릴 연결 등 부대공사 : 321천원

- 전기공사(전선, 스위치 설치 등)   : 176천원

- 제경비, 이윤, 부가세 등          : 320천원

❍ 예산과목 : 연구 및 전문훈련 강화, 청사시설 유지관리, 공공운영비

추진일정

❍ ‘14. 11. 19           : 현장조사 및 발주물량 산출

❍ ‘14. 11. 20           : 공사발주

❍ ‘14. 11. 24 ~ 11.28 : 공사시행 및 준공

Ⅲ		기대효과

기기분석실에서 발생되는 유해가스 배출 기능 강화로 안전사고 예방

실내 공기질 향상을 통한 쾌적한 근무환경 조성으로 업무 능률 향상.  끝.