함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(배수과장)
(경유)
제목	중랑천(노원교) 횡단 상수도관 이설공사에 따른 수계전환 계획 보고

1. 배수과-3978(2014.6.18.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행하는 “중랑천 노원교 하류측 횡단 상수도관 이설공사”와 관련하여 이설 신설관(800㎜)을 기존관(800㎜)에 연결하기 위하여 노원교 방향의 기존 공급관로(800㎜) 차단이 필요하여

3. 녹천교 방향의 공릉배수지 수계의 공급관로(1200㎜)로 보충 공급함으로써 안전적인 급수체계를 위한 수계전환 시행계획을 수립하였기 보고합니다.

가. 수계전환 계획 개요

○ 내 용 : 공릉1중블록(공릉배수지 수계) → 월계2중블록(월계배수지+공릉배수지 수계) 공급량 보충(녹천교 위치 1200mm)

○ 일 시 : 2014. 11. 19(수) ~ 11. 30(일)

○ 방 법 : 순차적인 제수밸브 조작을 통하여 서서히 수계 전환

붙임 : 이설공사에 따른 수계전환 계획서 1부.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	김종필토		지방시설사무관대우	이승완		급수운영과장	11/18 김수영
협조자
시행	급수운영과-21501	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 한천로 935	/
전화	02)3146-3357	/전송	02)3146-3389	/	kjp2000y@seoul.go.kr	/	대시민공개