문서번호	급수운영과-23515
보존기간	년
결재일자	2014.11.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	주무관	급수운영과장
최창원	김도묵	11/18 최임봉
협 조

서비스반 일일 업무처리 일지(11-18)

2014.11.18

담당업무:구역관리 및 민원업무

(김도묵, 최창원)

□ 민원 접수 처리 현황

연 번	수 요 가	접수내용	조 치 사 항	비 고
-	-	-	-	-

□ 상수도공사 현장 입회

연 번	상수도 공사 현장	현장 입회 및 조치 내용	비 고
-	-	-	-

□ 기타작업현황

연 번	위 치	현장 입회 및 조치 내용	비 고
1	코엑스 사거리	-작업현황:지하철 공사현장 -작업내용:916공구 지하철 공사현장 1,350m/m 이설공사 현장, 상수도관 절단작업 확인, 점검
2	세곡동 582-7	-작업현황:퇴수 작업 -작업내용:세곡중학교 탁도 증가로 300/150m/m 퇴수밸브 1시간 30분 퇴수 작업 후 정상 출수
3	세곡동 350 (은곡마을)	-작업현황:퇴수 작업 -작업내용:은곡마을 탁도 증가로 지하소화전 1시간 20분 퇴수 작업 후 정상 출수