문서번호	정수운영과-9227
결재일자	2014.11.18.
공개여부	대시민공개

주무관	정수운영과장				결재
임성용	11/18 손호철
협 조

염소가스 납품 및 용기반출입대장(11.18)

2014년  11월  18일

구 분	입 고 현 황			출 고 현 황		비 고
순 번	용기번호	용기무게		용기번호	용기무게
1	386	708		597	539
2	407	700		601	542
3	399	702		4944	633
4	602	539		71	538
5	398	704		600	539
6	4950	636		404	704
7	599	539		605	536
8	4943	642		400	702
9	4948	635		4946	639
10	72	539		384	702
계	10병	6,344kg		10병	6,074kg
계량소무게	15,440kg			6,090kg
용기무게	6,344kg			6,074kg
발주 수량 (45,000kg)	금회납품량		9,000kg
	납품누계		27,000kg
용 기 반ㆍ출입 잔량	96kg			16kg
납품자 및 차량번호	성명: 임 상 무			차량번호 : 서울82바1265