“기초 소방시설 설치로 내 가족의 행복을!”
	광진소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	이동탱크저장소 신규허가/완공검사에 따른 현장확인 결과보고(91주3322)

1. 민원접수-3185(2014.11.18)호 “위험물저장소 설치허가신청서”/민원접수-3186(2014.11.18)호 “위험물저장소 완공검사신청서”에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2. 설치허가 및 완공검사 확인내용

가. 설치자 : ㈜삼성크린에너지 대표이사

나. 주  소 : 경기도 수원시 권선구 서수원로 327(오목천동)

다. 옥  호 : 91주3322(서울시 성동구 아차산로5길 18)

라. 설치허가 및 완공사항

구 분	설치허가 및 완공사항					비고
이동탱크 저장소	차량번호	차대번호	품명	용량	상치장소	신차
	91주3322	KMFGA17HPEC243059	제4류 제2석유류	5,000리터	서울 성동구 아차산로5길 18

3. 위와관련 위험물 이동탱크저장소 설치허가/완공검사 신청건에 대하여 서류검토 및 현장 확인한바 위험물안전관리법 제6조제1항(위험물시설 설치 및 변경), 동법 시행규칙[별표10] 기준에 적합함.

붙 임  신규 설치허가완공검사 현장확인(91주3322) 사진 1부.  끝.

★담당자	양승회		위험물안전팀장	이문복		예방과장	전결 11/18 문정명
협조자
시행	예방과-21367	(		)	접수		(		)
우	143-200	서울 광진구 구의동 253-23(신주소 광진구 광나루 480 구의동)	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-452-4119	/전송	02-458-0119	/	y4542876@seoul.go.kr	/	대시민공개