출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	궤도과장
	윤원섭	11/18 홍숭희

	명에 의하여 지하철9호선 919공구 건설공사 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 11 . 18.
보 고 자 : 직 시설6급 성명 : 윤원섭

보 고 내 용
일 시	2014.11.17.(월)
건 명	출장결과보고서(2014-11-17, 윤원섭)
내용	□ 출장목적 ○ 919공구 민원처리 □ 내 용 ○ 민원내용 - 송파구 삼전동 133-5번지.한종일 ▸ 본인 건물이 지하철공사로 내부 지하층 벽체 균열 및 누수 의심으로 보상 요청. ⇒ 현장 계측기록 확인 및 색소 투입등 확인결과 기울기,균열 등 허용치 이내며,누수는 개인 사유지내 배수 이상에 의한 누수로 확인되어 지하철 영향이 아님을 건축주 한종일씨 모두 설득 완료 처리함. - 송파구 석촌동 235-17번지.이기안 ▸ 민원인이 운영하는 헬스크럽으로 지하 1층 바닥 균열이 지하철 공사로 의심 보상 요청. ⇒ 현장 확인결과 콘크리트위에 5mm정도의 에폭시 몰탈 마감 처리된 상태로 민원인에게 시공후 건조수축에의한 균열 허용치인 0.2mm이내의 건조수축 균열로 이상 없음을 설득 하였으나,최근 송파구 일대 도로함몰로 불안 하다고 하여 감리단에 균열계를 설치 하여 이상 징후를 관찰 하는 하는 것으로 양해를 구하였으며,또한 지하철 공사장과는 거리가 60여m로 지하철과는 영향이 없음을 설명하여 이해를 구함.
비 고