문서번호	정수시설과-2838
보존기간	년
결재일자	2014.11.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

★주무관		주무관	정수시설과장
강석윤		이정원	11/18 박심근
협 조

최종 하자검사 결과 보고(11월)

2014. 11.

구의아리수정수센터

정수시설과

최종 하자검사 결과 보고(11월)

공사(물품) 준공검사 후 하자담보 책임기간 만료예정 사업(공사)에 대하여 최종 하자검사를 시행하고 결과를 보고드림.

□ 근거법령

❍ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행규칙 제69조

❍ 지방자치단체 공사계약일반조건 제10절 공사목적물의 하자 3. 하자검사 규정

❍ 예비준공검사 및 최종하자검사 실시 개선내용 알림

(기술심사담당관-2162호 2014. 2. 7)

- 10억원이상 공사는 외부전문가 활용, 그 외 내부직원 보강 또는 부서간 교차점검 실시

□ 하자검사 대상

❍ 대    상 : 총 4건

- 정수시설과 : 2013년 정수장 통신설비 보수공사(연간단가)외 3건

❍ 검사기간 : 2014. 11. 3. ~ 11. 18

❍ 검 사 자 :

구 분	검 사 자		비 고
2013년 정수장 통신설비 보수공사(연간단가)	공업7급	노성제
제1정수장 여과지 정수밸브 조작대 제조 구매설치	공업6급	이정원
제1정수장 분말활성탄 투입설비 공기압축기 보수	공업6급	이정원
제1정수장 침전지 수중대차 시브 부속품 교체공사	공업7급	강석윤

□ 점점내용

❍ 공사 및 구매설치 건에 대한 하자발생 여부 확인

□ 점검방법

❍ 최종하자검사 내부직원보강 및 부서간 교차 합동 점검

❍ 시설물 안전점검 병행 점검

□ 점검결과

❍ 공사 건에 대한 하자발생여부 이상없음

하자검사 점검사진

□ 행정사항

❍ 하자검사조서 작성 비치

별첨 : 1. 2014년 11월 최종 하자검사 결과현황 1부.

2. 하자검사조서(별도보관) 1부.  끝.