문서번호	급수운영과-28491
결재일자	2014.11.18.
공개여부	대시민공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
이경섭	김태형	11/18 안재엽
협 조

탐 지 작 업 일 지(B조)

탐 지 일		2014년 11월 18일 (화요일)			주 무 관		주 무 관	공 무 직
탐지구역		광진,중랑구 관내			*****		이 경 춘	*****
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐 지 위 치	구분	적출내용		탐 지 결 과			비고
				도종	적출시간
1	묵동 26	중랑구 상봉동 107-62	민원	B/L		누수이상없음(수요가설명)
2	묵동 12	중랑구 면목동 182-15	”	CON		하수도누수(수요가설명)
3	묵동 30	중랑구 신내동 494-96	다점	ASP		다점형로그설치 탐사중
4	묵동 08	중랑구 중화동 330-77	”	ASP		다점형로그설치 탐사중
5	아차산 03	광진구 자양동 210-2 *** ****************	공문	ASP		조사결과 누수이상없음			D=700m/m
6
7

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구분	소블록	탐 지 위 치	로그수	탐 지 결 과	비고
수 거	묵동 19	중랑구 면목동 412-3번지일대	16	누수 이상 없음
설 치	묵동 12	중랑구 상봉동 136-18번지일대	16	탐 사 중
설치 및 수거	아차산 09	광진구 중곡동 160-6번지일대	4	탐지적출(중곡동 160-6호)	공문발송
설치 및 수거	아차산01-02	광진구 구의동 20-3번지일대 (기간제 B조)	4	탐지적출(구의동 20-3호)	공문발송