		강서수도사업소
CU********8*******A06***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수신고 민원 처리 완료(신정7331-16)

옥외누수신고 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	0972014068698	신청일자	2014년 11월 18일
누수위치(주소)	158077 서울 양천구 신정7동 331-16
신청인	유재국	연락처	************
신청인(주소)	서울 양천구 신정7동 331-16
현장도착시간	10시 20분	출동인원	4
누수여부	Y	누수탐지여부	N
조사자	손종백	처리일자	2014년 11월 18일
처리결과	밸브접합

끝.

주무관							손종백				시설관리과장					11/18 이자원
협조자
시행			시설관리과-24299										(						)		접수												(						)
우	158-070					서울 양천구 신정동 319-15																/
전화		3146-3943							/전송			3146-3989					/	SJB0119@seoul.go.kr													/	대시민공개