문서번호	기전과-10696
결재일자	2014.11.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
김태수		최경주	11/18 代최경주
협조	주무관		장기성
	주무관		우석흔

'14년 겨울철 대비 도로기전시설 점검계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

‘14년 겨울철 대비

도로기전시설 점검계획

도로기전시설물에 대한 겨울철 안전사고 예방 및 시민 불편사항을

최소화하기 위하여 순찰을 실시 후 정비코자 함

근  거

○ 2014년 겨울철대비 도로시설물순찰및정비계획((도로시설과-19850,‘14.11.13)

점검 개요

○  대    상

- 터    널 : 8개소 (북악,구기,자하문,사직,솔샘,동망봉,삼청,공릉)

- 지하차도 : 8개소 (창동,녹천,하계,방학,월계,월계2·3,정릉,솔샘)

○ 점검일정 : ‘14.11.19(수) ~  12.03(수)

○ 점검인원 : 최경주,김태수 외 4명

○ 점검내용 : 겨울철 대비 기전시설물의 정상적인 기능유지 및 관리상태

- 모타펌프,발전기 정상가동상태

- 수배전반 각종 지시계 동작상태

- 분전함 동작상태 및 누전차단기 적정여부

- 방재설비(소화기,소화전,제연설비) 관리상태

- 환기설비 및 CCTV 유지관리상태

- 도로조명 유지관리 상태

․ 전기선로 노출상태 ,등기구 부점등 및 훼손 상태, 등주관리상태

- 공동구 기전시설물 관리상태

조치 계획

○ 경미한 지적사항 : 현장 시정 조치 및 익일 보수

○ 시설물 개선사항 : 안전조치 이행후  개선 계획 수립하여 추진

행정 사항

○ 자체 시설물 점검시 현장 직원과(터널근무자, 지하차도 근무자)점검실시

○ 자체 시설물 점검후  점검결과 제출(도로시설과)

붙  임 : 1. 기전시설물 순찰결과 보고양식 1부.

2. 기전시설물 현황 및 순찰표 1부.끝.