투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	시설과장
(경유)
제 목	필동체육시설 화장실 급수시설 정비 요청

1. 귀 부서의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 남산공원 필동체육시설 내(서울특별시 중구 장충동2가 192-125) 공원화장실이 겨울철 수도관 동결 등으로 인해 해마다 급수가 되지 아니하는 문제가 반복되고 있습니다.

3. 겨울철마다 반복되는 급수중단 및 화장실 폐쇄조치로 인한 민원해결과 공원이용시민 편의증진을 위해 귀 부서에 화장실 급수시설 등의 정비를 요청드리오니 근본적인 해결이 될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

○ 현황사진

상수도계량기
화장실 전경 및 상수도계량기 위치		화장실 내부 수도시설

끝.

	공원운영과장
주무관	윤종국		운영팀장	허생범		공원운영과장	11/18 김준현
협조자
시행	공원운영과-21622	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 삼일대로 231(예장동) 남산1별관	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5993	/전송	02-3783-5929	/	seoulgreen@seoul.go.kr	/	대시민공개