문서번호	현장민원과-20711
보존기간	년
결재일자	2014.11.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	11/18 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(11.18)

2014.  11. 18(화)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.11.18(화)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	10	2,419	5	1,699	5	720
양 천 구	3	896	1	532	2	364
강 서 구	4	870	3	786	1	84
구 로 구	3	653	1	381	2	272

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	5	1,699	0	155	1	524	3	713	0	116	1	191
양천구	1	532		74		165		216		36	1	41
강서구	3	786		62	1	296	2	323		23		82
구로구	1	381		19		63	1	174		57		68

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		1	3	1	5	532	786	381	1,699
가옥 내	소 계	0	3	1	4	392	655	278	1,325
	화장실변기누수		3	1	4	284	437	156	877
	주방,부엌누수				0	5	18	29	52
	욕실,화장실배관				0	15	30	31	76
	보일러,온수배관				0	56	127	28	211
	수도꼭지고장				0	13	5	17	35
	벽체,바닥배관노후				0	8	3	17	28
	기 타				0	11	35		46
가옥 외	소 계	1	0	0	1	105	102	93	300
	수도계량기옆	1			1	62	46	34	142
	마당 수도 및 배관 노후				0	35	52	59	146
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		4		4
	기 타				0	8			8
주계량기	소 계	0	0	0	0	35	29	10	74
	단지내배관노후				0	5	5	5	15
	수도계량기옆				0	30	23	5	58
	공동수도,볼탑고장				0		1		1
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	2	1	2	5	364	84	272	720
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	29			29
신청인(거주인) 부재				0	28			28
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	3			3
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	2	1	2	5	272	84	272	628
기 타				0	29			29

.끝.