	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	모델하우스 소방안전대책관련 실태조사 결과 보고

1. 관련근거

가. 예방과-18059(2014.11.3.)호 『2014년 겨울철 소방안전대책 알림』

나. 예방과-18193(2014.11.4.)호 『모델하우스 소방안전대책 알림』

다. 예방과-18387(2014.11.6.)호 『모델하우스 소방안전대책관련 실태조사 계획 보고』

2. 겨울철 소방안전대책 및 모델하우스 소방안전대책과 관련하여 화재예방 및 유사시 효율적 대응을 위한 사전 소방실태조사 실시 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기  간 : 2014. 11. 11. ~ 14.(기간중 실시)

나. 대  상 : ****************

다. 조사자 : 소방특별조사 2개조

라. 결  과 : 2개소 중 양호 2, 불량 0, 미실시, 0

마. 중점 조사 내용

1) 비상구 등 수용인원에 대한 긴급피난 가능 여부

2) 소화기 등 설치된 소방시설의 적정 설치 및 관리상태

3) 유류, 전기, 가스 등 화기취급의 안전관리상태

4) 기타 화재예방 및 소방활동상 필요한 사항 등

붙 임 : 1. 견본주택(모델하우스) 실태조사 대상 1부.

2. 견본주택 현황 조사서 각 1부.

3. 보고서식 1부.  끝.

업무일몰일 : 해 당 없 음

★담당자	최덕선		검사지도팀장	김남주		예방과장	11/18 계광옥
협조자
시행	예방과-18954	(		)	접수		(		)
우	130-845	서울 동대문구 장한로 34(장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화		/전송	02-2214-5119	/		/	부분공개(6)