보   고   서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	전성호	代전성호	11/18 장종욱

	명에 의거 신공덕동 담당업무 수행중 토목과로부터 병행공사 협의가 접수되어 현장조사후 조치계획을 아래와 같이 보고 합니다.
2014. 11. 18.
보고자 : 직 지방시설주사보 성명 : 전성호

1. 현황

■ 관련공문 : 토목과-16627(2014.11.17.)

******************************************

******* *********************

******************************

○ 공사기간 : 2014. 12 ~ 2016. 08

○ 신축규모

연번	규모	용도	향후 인입계량기
신축-1	지하2층/지상19층	근린업무시설(오피스텔)	D=50mm
신축-2	지하2층/지상19층	근린업무시설(오피스텔)	D=50mm

2. 보고내용

○ 상기구간은 신축현장 구간으로 원인자 하수도 부설공사를 위해 토목과에 도로

굴칙허가와 관련하여 유관기간 병행공사 계획을 협의요청함.

○ 상기 주변은 상수도관로가 D=50mm ~ 80mm가 부설되어 있어 향후 신축건물에

상수도인입시 구경협소로 인해 주변 출수불량 민원이 예상되는바,

○ 원활한 급수 공급을 위해 D= 150mm ,L= 67m로 개량코자 함.

2. 조치의견

○ 상기 검토내용과 같이 토목과에 병행공사 계확을 통보하여 공사 시행에 차질이 없도록 하고자 합니다.  끝.