문서번호	급수운영과-21470
결재일자	2014.11.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		지방시설사무관대우	급수운영과장
김종필토		이승완	11/18 김수영
협 조	주무관			김창열
	주무관			문병희
	주무관			이한수
	주무관			윤승구
	주무관			정기성

일일공급량 증·감 현황(11.15)

2014

북부수도사업소

(급수운영과)

우리사업소 유수율목표 달성을 위하여 5개 중블록의 일일공급량을 분석하여 유수율 향상에 만전을 기하고자 함.

일일공급량 증·감 현황

□ 공급량 변동 현황 (11.15)

구 분		공급량(㎥)			증감량(㎥)		비고
		2013년	전일	2014년	전년대비	전일대비
11.15일	공 급 량	314,835	321,252	313,183	-1,652	-8,069
	최고기온(℃)	+12.4	+10.0	+9.5	-2.9	-0.5

□ 공급량 변화도

□ 중블록 현황

구 분	계	공릉1 중블록	공릉2 중블록	월계1 중블록	월계2 중블록	북악4 중블록	비고
2013년 실적	94.44	94.39	94.80	94.27	94.09	94.16
2014년 목표	95.10	95.04	95.17	95.06	95.08	95.07
관리부서 (담당자)		급수운영과 (윤승구)	급수운영과 (정기성)	시설관리과 (김창열)	급수운영과 (문병희)	시설관리과 (이한수)

※ 중블록 담당주무관은 중블록에 대하여 일일공급량을 분석하여 실적 및 대책수립에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

□ 공급량 일일 결산(11월)

일별	2013. 11월				2014. 11월					증감사유
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	전년대비 증감
	총 생산량			4,846,725	총 생산량			4,801,501	-45,224
	일 평균 생산량			323,115	일 평균 생산량			320,100	-3,015
	일 평균 증감율				일 평균 증감율
1	금	8.6	20.7	323,623	토	15.1	22.9	301,702	-21,921
2	토	8.6	14.9	326,250	일	7.1	15.4	331,596	+5,346
3	일	7.8	16.7	320,783	월	3.8	14.8	335,114	+14,331
4	월	9.2	17.6	334,276	화	5.4	19.0	316,461	-17,815
5	화	7.5	18.5	329,898	수	6.4	18.0	322,054	-7,844
6	수	9.0	15.9	310,605	목	9.5	18.0	304,417	-6,188
7	목	7.5	15.8	321,642	금	5.1	16.5	335,715	+14,073
8	금	4.0	14.5	312,148	토	6.9	15.1	316,821	+4,673
9	토	9.2	15.5	337,030	일	15.5	15.58	335,612	-1,418
10	일	2.1	10.4	333,958	월	3.5	16.5	323,564	-10,394
11	월	-1.4	7.5	321,738	화	4.6	14.5	316,055	+-5,683
12	화	-1.1	8.5	323,324	수	-1.3	10.0	313,909	-9,415
13	수	-0.9	11.4	322,414	목	-3.1	+4.3	314,046	-8,368
14	목	3.1	9.9	314,201	금	-1.4	10.0	321,252	+7,051
15	금	5.8	12.4	314,835	토	-0.5	9.5	313,183	-1,652
16	토	2.4	12.0	348,876	일
17	일	2.2	7.6	338,598	월
18	월	-1.5	4.2	326,029	화
19	화	-1.7	3.8	314,112	수
20	수	-1.9	5.9	316,738	목
21	목	-1.4	7.3	318,879	금
22	금	-0.7	10.5	333,516	토
23	토	2.2	12.5	337,507	일
24	일	4.4	10.6	348,352	월
25	월	-0.1	10.2	313,612	화
26	화	-2.4	5.8	320,650	수
27	수	-4.3	4.7	307,878	목
28	목	-6.4	-0.9	313,336	금
29	금	-5.4	4.8	321,049	토
30	토	-1.1	10.6	340,544	일

따로붙임 : 일일 공급량 현황 1부.  끝.