투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	양천구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	건물내 유출지하수 이상발생에 따른 현장점검 결과 알림

1. 안전치수과-16251호(‘14.10.28)와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 요청하신 건물내 유출지하수 이상발생에 따른 현장점검결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 건물명 : 국제템플스테이션센터

나. 위  치 : 양천구 목동동로 167

다. 점검범위 : 포장면의 침하 및 균열유무등

라. 점검결과 및 의견

- 현재 육안상 도로포장면의 균열이나 침하는 발견되지 않으나

지하수 유출에 따른 지속적인 검측 및 점검필요

- 급작스런 도로 균열 및 침하발생시 입주자 즉시 대피 및 건물과 지반의 정밀안전진단 필요  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	윤옥진		도로보수과장	11/18 김권일
협조자
시행	도로보수과-10420	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 양천길(마곡동67-1)	/
전화	02-2657-7954	/전송	02-2657-7960	/	jm0756@seoul.go.kr	/	대시민공개