“기초 소방시설 설치로 내 가족의 행복을!”
	광진소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	2014년 이동탱크저장소 소방검사 결과 보고

1. 관련근거

○ 위험물안전관리법 제22조(출입검사등)

○ 위험물규제업무처리규정 제10조(소방검사계획의 수립)

○ 예방과-4441(2014.02.24.)호 『2014년 위험물 안전관리 기본계획』

○ 예방과-18348(2014.10.02.)호 『2014년 이동탱크저장소 소방검사 계획 보고』

2. 위와 관련하여 이동탱크저장소의 체계적인 안전관리를 통하여 위험물 안전사고를 사전에 예방하고 관계인의 자율 안전관리 분위기를 조성하기 위하여 실시한 소방검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 기 간 : 2014. 10. 6. ~ 11. 17.

나. 대 상 : 서울85조8508등 87대

다. 내 용 : 시설기준점검, 안전교육, 화재예방 지도․감독 등

라. 결 과

대 상	양 호	불 량	미실시
87	56	11 (시정명령 10, 현지시정 1)	20 (금년 허가대상 8, 소재불명 8, 상품전시 2, 용도폐지 2)

붙임  이동탱크저장소 소방검사 결과 1부.  끝.

	광진소방서장
★담당자	양승회		위험물안전팀장	이문복		예방과장	전결 11/19 문정명
협조자
시행	예방과-21426	(		)	접수		(		)
우	143-200	서울 광진구 구의동 253-23(신주소 광진구 광나루 480 구의동)	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-452-4119	/전송	02-458-0119	/	y4542876@seoul.go.kr	/	대시민공개