문서번호	기전과-5254
결재일자	2014.11.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		유재옥	11/19 민승기
협조
	주무관		허송욱

겨울철 대비

기전시설물 순찰 및 정비 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11

남부도로사업소

( 기  전  과 )

겨울철대비 기전시설물 순찰 및 정비계획

겨울철 안전사고 예방 및 시민불편 최소화를 위해 기전시설물에 대한 순찰 점검을 실시 후 정비 시행코자 함
		ㅊㅊ
	ㅊ

관련근거

❍ 도로시설과-19850(2014.11.13.) 겨울철대비 도로시설물 순찰 및 정비계획 알림

점검계획

❍ 점검기간 : 2014. 11.20 ~ 2014. 12. 5(15일간)

❍ 점 검 자

구분	터널	지하차도	가로등	비고
현장	양인석	최충식, 조광일 이승군, 박석용 김진웅, 성시중	최송균
사무실	허송욱, 김해중	허송욱, 김해중	허송욱, 김해중

※ 가로등 및 경관조명은 연간단가 업체 협조 점검 시행

❍ 점검대상

- 터널(6개소), 지하차도(9개소), 가로등(1,705등), 경관조명

주요점검사항

구 분	주요 확인사항
배수설비	-배수펌프, 발전기 상태, 집수정스크린 확인
배전설비	-지시계기 동작상태, 배전반 손상, 단자 접촉불량 여부
조명설비	-선로 노출 여부, 부점등 작동상태, 가로등주 파손 등 -경관조명 파손 부점등 점검
방재설비	- 소화기, 소화전, 비상조명등 관리상태 - CCTV 정상 작동 여부 등

※ 화재발생요인 및 동파 방치여부 집중점검

점검결과 조치

❍ 경미한 사항은 현장에서 즉시조치 또는 일상유지보수 업체에 보수토록 작업지시 하여 조치

❍ 즉시 보수가 불가하고 예산이 수반되는 사항은 별도 보수 계획 수립 시행 조치

붙임 : 1. 기전시설 현황 1부.

2. 점검표 각 1부.  끝.