문서번호	시설과-5696
결재일자	2014.11.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전시설팀장	시설과장
채민수		오재영	11/19 한성현
협조
	주무관		권순영

동절기 대비 월드컵공원 기전시설물 점검 계획

2014. 11

서부공원녹지사업소

(시 설 과)

동절기 대비 월드컵공원 기전시설물 점검 계획

동절기 대비 월드컵공원 내 기전시설물에 대한 점검을 실시하여 동파 및

화재 등 안전사고 예방으로 시설물 기능 유지에 만전을 기하고자 함.

1		개 요	7

◎ 점검기간 : 2014. 11. 20 ~ 11. 28 (7일간)

◎ 점 검 자 : 기전시설팀장외 6명

◎ 점검대상 : 월드컵공원 내 기전시설물

- 기계시설물 : 냉·난방기, 공조, 급배수, 상수, 관수, 분수, 풍력발전설비, 도시가스,             소방설비 등

- 전기시설물 : 수변전설비, 분전반, 전열, 조명, 공원등, 태양광발전설비 등

◎ 점검내용

- 냉·난방설비 등 에너지 공급시설(전기, 도시가스 등) 이상유무

- 상·관수 등 급배수 배관상태 및 밸브 기능 이상여부

- 상·관수 가압시설(기계실) 장비상태 점검 및 분수시설 동파방지 등

- 전기, 통신 맨홀과 분전반 등 선로 누전여부

- 공원등, 전열·조명설비 등 전기시설물 절연·접지상태 점검

- 풍력 및 태양광 발전설비, 모니터링실, 현황판 등 점검

2		점검결과 조치계획	7

◎ 경미한 사항은 자체 인력(직원 및 공무직) 활용하여 즉시 조치

◎ 자체정비 불가사항은 공원등 정비 연간단가업체 지시 또는 전문업체 수리의뢰

※ 점검결과는 별도 서식없이 기계시설점검 및 기전시설물 점검일지에 작성.  끝.