산출기초자료조사서   (정화조 수중펌프 등 수리)

문서번호 : 소방행정과-15054

담당자		장비회계팀장	소방행정과장			아래와 같이 기초 산출 조사서를 보고 합니다
이거행		김현정	11/19 代고병찬
협 조

품 명	규격	단위	수량	산 출 조 사 근 거		산 출 가 격
				오영전공사	신일전기	단 가	금 액
1. (정화조)배수용수중펌프
a.오수 탈착형 수중펌프(50mm)	0.75HP	대	2	395,000	450,000	395,000	790,000
b.수중펌프 탈착장치개조	50mm	대	2	100,000	120,000	100,000	200,000
c.설치용 볼트 및 가스켓	50mm	개	2	35,000	50,000	35,000	70,000
2. (정화조) 각종기계 전원설비함 단자대 교체
a.전원설비함 단자대	50A*20P	개	4	45,000	55,000	45,000	180,000
b.터미널 및 튜브자재	50A	개	200	450	500	450	90,000
3. (보일러실)난방순환펌프교체
a. 난방용 순환펌프(월러제품)	PH600m	대	1	190,000	235,000	190,000	190,000
b. 난방용순환펌프(한일제품)	PB53-1C	대	2	65,000	75,000	65,000	130,000
4. 기타
a. 기계설비공		인	6	106,812	120,000	106,812	640,872
b. 기자재운송및공구손료		식	1	240,000	300,000	240,000	240,000
소계							2,530,872
부가가치세							253,087
합 계					백단위절사		2,783,000

2014. 11. 19.

작성자  소방위  이 거 행

확인자  소방령  김 성 회

대결 소방경 고 병 찬

중부소방서 경리관 귀하