문서번호	기전설비1과-4165
결재일자	2014.11.19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비1과장	시설부장
문준호		김남수	11/19 차광재
협조

수중보(잠실, 신곡) CCTV설비 교체계획 보고

2014. 11

한 강 사 업 본 부

기전설비1과

수중보(잠실, 신곡) CCTV설비 교체 계획 보고

수중보 CCTV설비가 노후로 인하여 화질이 불량하여 모니터링에 애로사항이발생되어 고성능 설비로 교체하여 시설관리에 만전을 기하고자 함

현황

가. 설치년월 : 2009. 2

나. 설치댓수 : 8대(잠실 4, 신곡4)

다. 설치성능 : 41만화소, 10배줌, 20일 녹화

라. 모니터링 전경

모니터(잠실)	DVR
모니터(신곡)	DVR

현장 조사내용(문제점)

가. 잠실 및 신곡수중보에 설치된 CCTV 설비는 2009. 2 설치하였으나,

노후로 화질이 불량하여 모니터링에 불편을 초래하고 있어, 수중보 시설

관리에 애로사항이 있는 실정임

나. 또한, 화질도 41만 화소(10배줌)로 성능이 최신형에 비해 현저히 떨어지고

녹화 저장일수도 20일로 공공기관 영상정보처리기기 설치ㆍ운영 가이드라인   (안전행정부)기준치인 30일에 미치지 못하고 있음

보고자 의견

성능이 현저히 떨어지는 CCTV의 화질을 200만 화소(30배줌), 녹화 저장

일수도 기준치인 30일로 성능을 개선하여 유지관리에 만전을 기하고자 함      ▷ 시행  방법 : 조달구매 설치

▷ 추정소요액 : 55,000천원

▷ 예산  과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선,

깨끗하고 안전한 한강만들기, 수중보 유지관리, 시설비