문서번호	시설과-7115
결재일자	2014.11.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설과장
문한성		11/19 공헌구
협 조

다중이용시설 안전관리실태 점검결과

지적사항 추가 조치결과 보고

2014.11.19.

시  설  과

다중이용시설 안전관리실태 점검결과

지적사항 추가 조치결과 보고

□ 점검개요

〇 점검근거 : 다중이용시설 안전관리실태 특별점검 실시계획(경영감사담당관-4297호)

〇 점 검 자 : 서울시 경영감사담당관(경영감사1팀)

〇 점검기간 : ‘14. 4.21. ~ 4.23.

〇 지적사항 : 동양관 앞 절개지 경계석 붕괴의 위험 상존 등

□ 기 조치현황

(기준일 : ‘14. 5.22.)

구분	지적	조치	미조치	비고
건수	10	6	4

□ 추가 조치결과

〇 미조치 3건 정비

- 동양관 앞 절개지 토사유실 우려 ⇒ 11. 3. 조치

- 무지개다리 위 야산 경사지 사면 토사유실 우려 ⇒ 6.10. 조치

- 곰 사육장 뒤편 야산 경사지 면 토사유실 ⇒ 6.16. 조치

□ 향후 계획

〇 미조치 1건 (독수리 사육장 보호망 부식) ‘14년 말까지 조치(예정)

- 큰물새장·맹금사 시설물 정비공사 중

붙임 : 조치대장 1부.  끝.