“기초 소방시설 설치로 내 가족의 행복을!”
	광진소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	이동탱크저장소 변경/완공검사 신청 처리 통보(시달)[서울70너7125등 3대]

1. 민원접수-제3212,3216(2014.11.19.)호 『위험물저장소 변경허가 및 완공검사 신고서』와 관련입니다.

2. 위와 관련 위험물 이동탱크저장소 상치장소 변경허가 및 완공검사 처리 결과를 아래와 같이 통보(시달)하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 설 치 자 : 이 봉 기[(주)유풍석유]

나. 주    소 : ***********************

다. 상치장소 : 서울시 성동구 천호대로 254(용답동) - ㈜유풍석유 내

라. 사    유 : 상치장소 변경 및 완공검사

마. 변경 내역

변 경 전						변 경 후
차량 번호	허가 번호	차량 형식	유별 (품명)	허가량 (ℓ)	소유자	차량 번호	허가 번호	차량 형식	유별 (품명)	허가량 (ℓ)	소유자
서울70너7125	제26-0123-091111호	타원형	제4류 제2석유류	1,600	이봉기	서울70너7125	제26-0123-141119호	타원형	제4류 제2석유류	1,600	이봉기
서울82로3731	제26-0168-091111호	타원형	제4류 제2석유류	1,750	이봉기	서울82로3731	제26-0168-141119호	타원형	제4류 제2석유류	1,750	이봉기
상치장소		서울 성동구 고산자로 307(마장동)				상치장소		서울 성동구 천호대로 254(용답동) ㈜유풍석유 내
80라 6323	제26-0769-110721호	타원형	제4류 제2석유류	1,625	이봉기	80라 6323	제26-0769-141119호	타원형	제4류 제2석유류	1,625	이봉기
상치장소		서울 성동구 고산자로 297(마장동)				상치장소		서울 성동구 천호대로 254(용답동) ㈜유풍석유 내

끝.

	광진소방서장
수신자	행당119안전센터장,성동구청장(세무1과장),성동구청장(세무2과장),성동구청장(맑은환경과장),한국소방안전협회장
★담당자	양승회		위험물안전팀장	이문복		예방과장	전결 11/19 문정명
협조자
시행	예방과-21475	(		)	접수		(		)
우	143-200	서울 광진구 구의동 253-23(신주소 광진구 광나루 480 구의동)	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-452-4119	/전송	02-458-0119	/	y4542876@seoul.go.kr	/	부분공개(6)