함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생보고(공소4234호)

1. 현장지휘대-9926(2014.11.14.)호 「동절기 비상소화장치 주민합동훈련·교육 및 일제조사 계획 보고(알림)」

2. 위와관련 천호119안전센터에서 동절기 비상소화장치 훈련중 발생한 소방용수시설 고장 사항을 다음과 같이 보고합니다.

용수번호	형식	위 치	담당자	고장내용	사용여부	비고
4234호	지상식	강동구 구천면로 36길 7 (천호동 280-9번지)	지방소방장 최용상	지상식 소화전 제수변 몸통 연결 배관 파손	사용 불가

붙임 :  1. 소방용수 고장발생 보고서 1부.

2. 고장소방용수시설 현황(위치도 및 사진) 1부.  끝.

							천호119안전센터장
담당자							최용상			1팀장					유동일					119안전센터장					11/19 고석천
협조자
시행			천호119안전센터-4777									(						)		접수											(						)
우	134-864					서울시 강동구 천호3동 166-112(진황동로37)															/
전화		02-476-0119						/전송			02-476-0119					/	25478@seoul.go.kr												/	대시민공개