	영등포소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	고장 소방용수시설 현지확인 결과보고(당산)

1. 관련문서

가. 당산119안전센터-4627(2014.10.01.) “2014년 하반기 소방용수시설 일제조사 자체계획(당산)”

나. 당산119안전센터-5165(2014.11.03.) “2014년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과보고(당산)”

2.  위와 관련하여 우리 119안전센터 10월 소방용수시설 일제조사에 따른 관내 고장 소방용수시설 현지확인결과를 다음과 같이 보고합니다.

용수번호	형식	주 소	고장내용	확인결과	확인자	확인일시
762411	지상식	영등포로157 (삼성정형외과 앞)	제수변 관구 틀어짐	양호함 (제수변스핀들이 약간 치우쳐 있으나 개폐기결합 가능함)	위. 이상헌 장. 조위식 장. 김동옥	2014.10.7.

붙임  고장소방용수시설 현지확인결과 1부.  끝.

업무일몰일 : 해당없음

	당산119안전센터장
★담당자	조위식		1팀장	김돈일		센터장	11/19 황인영
협조자
시행	당산119안전센터-5425	(		)	접수		(		)
우	150-810	서울특별시 영등포구 양평로 70-1(당산동6가)	/
전화	02-2633-0119	/전송	02-2672-7118	/	chowisik@seoul.go.kr	/	대시민공개