상수도공사 통수전 수질검사결과 보고

*********************************

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강태수	여종순	11/19 代김형국

**********************************와 관련하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 실시근거 : 통수전 수질검사 요청(급수운영과-24585호, 2014. 11. 14.)

2. 검사대상 : 공사2구간********************

3. 검사일시 : 2014. 11. 18. 10:00~10:30

4. 검 사 자 : 공업서기 강태수

5. 검사결과 : 적합

구 분 공 사 명	검사대상	검사위치	검 사 결 과			판정
			탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1mg/L이상 ~ 4.0mg/L이하)	맛/냄새
대림배수분구 하수관로 종합정비사업 구간 상수도관 이설공사	조원동 1658 ~ 1658-22 ******* ****** *******	******** ********* (D=150mm, L=60m)	0.24	0.29	적합	적합
		******** ***** (D=200mm, L=60m)	0.16	0.31	적합	적합

끝.