출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강태수	여종순	11/19 代김형국

	명에 의하여 아리수 품질확인제 추진 및 통수전 수질검사, 수질민원처리, 아리수 음수대 수질검사를 ********************************다.
2014. 11. 19.
보고자 : 강태수

복 명 내 용
일 시	2014. 11. 18. (화) 09:15~17:30
건 명	출장결과 보고서(11.18.)
내용	○ 출 장 지 : 금천구 ○ 출장목적 : 아리수 품질확인제 추진 및 통수전 수질검사, 수질민원처리, 아리수 음수대 수질검사 ********** [통수전 수질검사] - 대 상 : 대림배수분구 하수관로 종합정비사업 구간 상수도관 이설공사 - 검사항목 : 탁도, 잔류염소 - 검사방법 : 현장검사 - 검사결과 : 적합 [수질민원처리] - 신 청 인 : *********************** - 신청내용 : 녹물이 나오고 있으니 수질검사 부탁 - 검사항목 : 탁도 외 4개 항목 - 검사방법 : 현장검사 - 검사결과 : 초기수는 철항목이 ˹먹는물수질기준˼을 초과하였으나 30초 퇴수 후에는 적합하였음. 옥내급수관 내시경 검사 및 공사비 지원 상담 안내. 옥내 급수관 교체완료시까지는 처음 수돗물 충분히 퇴수하신 후 사용토록 안내 [아리수 음수대 수질검사] - 대 상 : 남문공원 외 6개소 - 검사항목 : 탁도 외 4개 항목 - 검사방법 : 현장검사 - 검사결과 : 모두 적합 끝.
비 고