문서번호	수도자재관리센터-22244
결재일자	2014.11.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
고명환	최정화	11/19 성시영

공사용자재 입고검사 결과 보고

[대형81-주식회사 조흥밸브앤파이프]

2014. 11.

수도자재관리센터

공사용자재 입고검사 결과 보고

공사용자재 구매 납품건에 대한 입고검사 결과 임.

□ 구매현황

○ 구매건명 : 소프트실(공기밸브부착형) 제수밸브 구매(대형81)

○ 계약업체 : 주식회사 조흥밸브앤파이프

○ 계약금액 : 7,568,000원

○ 납품기한 : 2014. 12. 25까지

○ 계약수량 및 납품현황

구 분	계	소프트실(공기밸브부착형) 제수밸브 400mm
계약수량	4	4
기납품수량	0	-
금회 납품수량	4	4
미납수량	0	-

□ 검사개요

○ 검사대상 : 소프트실(공기밸브부착형) 제수밸브 400mm 4개

○ 검사일자 : 2014. 11. 18

○ 검 사 자 : 시설7급 고명환

○ 검사내용 : 규격 검사, 외관검사

□ 검사결과 : 검사표 붙임

품명 및 규격	검사량	샘플량	규격 검사	외관 검사	검사 결과
소프트실(공기밸브부착형) 제수밸브 400mm	4	1	1	4	적합

□ 보고자 의견

○ 규격검사 및 외관검사를 결과 검사규정에 적합.

○ 시험성적서 확인결과 검사규정에 적합.

붙임 : 검사표 1부.  끝.