문서번호	관리과-14014
결재일자	2014.11.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리과장	중랑물재생센터소장
차진영		김홍덕	11/19 채희정
협 조
	물재생과장			강병수
	슬러지재활용과장			이동신
	지방공업사무관대우			정충구

11월 2차 운영분석회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

중랑물재생센터

(관리과)

11월 2차 운영분석회의 결과 보고

Ⅰ		회 의 개 요

일시․장소 : ‘14. 11. 19(수) 09:00~10:00, 본관 3층 소회의실

참 석 자 : 소장, 각과 과장, 업무담당자 및 현장반장

안    건 : 처리장별 운영현황 및 향후 공정운영 방안 등

Ⅱ		회의내용

수처리 및 슬러지처리 분야 운영현황 보고

각 과별 공정개선, 현안사항 보고 및 지시사항 결과보고

- 관리과 협조사항(운영분석팀)

ㆍ동절기 대비 최종침전지 순찰강화 및 포기조 운영 철저

ㆍ제어실과 현장반 제어시스템(HMI) 연결 구축 협조 요청

- 수처리 분야 운영현황(물재생과)

ㆍ제3,4처리장 고도처리공사 완료분 인수ㆍ인계 시행

ㆍ제3,4처리장 계면 관리 현황 및 송풍기 가동 현황

ㆍ제2처리장 시운전 결과 보고(유입량 균일 조절 및 처리량 증대 사업)

Ⅲ		지시사항

동절기 대비 초침, 포기조 및 종침관리 철저

최초침전지 11월 중 0.5m이상 유지하고 12월 중 1m 이상 유지토록 생오니 인발량 관리

생물반응조 DO농도에 따라 송풍기 대수 조절 등 적절 대처

생물반응조 MLSS농도 적정 운영

최종침전지 잉여오니 유실 등에 대비하여 계면관리 철저

붙임 : 11월 2차 하수처리 운영분석회의 자료 1부. 끝.