함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2014년 3/4분기 펌프 운전효율 분석결과 통보

1. 기술진단과-5978(2014.11.19.)호와 관련입니다.

2. 각 정수센터에서는 효율분석을 위한 기초자료 측정용 계측기(유량계 및 압력전송계 등)에 대해 정기점검 등 관리에 철저를 기하시기 바라며,

3. 2014년 교체한 펌프성능시험성적서, 압력송신기 설치현황(미제출부서 붙임참조) 및 저효율 펌프에 대한 원인분석 등 운전효율 향상대책을 취․정수장 모터펌프 운전효율 산출결과에 포함, 2015년 1월 10일한  기한엄수ㆍ제출하시기 바랍니다.

붙임 : 2014년 3/4분기 모터펌프 운전효율 분석결과 보고서 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	광암아리수정수센터소장(정수시설과장),구의아리수정수센터소장(정수시설과장),뚝도아리수정수센터소장(정수시설과장),영등포아리수정수센터소장(정수시설과장),암사아리수정수센터소장(정수시설과장),강북아리수정수센터소장(정수시설과장),강북아리수정수센터소장(원수관리과장)
주무관	정종영		기술진단과장	11/19 김영진
협조자	주무관	정상호
시행	기술진단과-5994	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51 (합동 27-1) 상수도사업본부 3층 생산부 기술진단과	/	http://water.seoul.go.kr/
전화		/전송	02-3146-1319	/		/	대시민공개