투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 책임감리귀하
(경유)
제목	중랑물재생센터 고도처리 개량공사 인수ㆍ인계 보완 요구사항 통보

1. 중랑센터 물재생과 – 6348(2014.11.18.)호와 관련입니다.

2. 중랑물재생센터 고도처리 개량구간 인수ㆍ인계와 관련하여 보완 요구 사항을 따로븥임과 같이 알려드리오니 조치계획을 제출하여시 주시기 바랍니다.

가. 보완요구 사항

-  미세목․세목스크린 설치업체 부도로 인한 하자처리 보수 계획

(하자처리 보수업체 선정 관련서류 제출 등 포함)

- 조절용 송풍기 추가 설치공사에 대한 세부 공정

- 인수․인계 완료전까지 각종 예비품 납품 등.

붙임  인수ㆍ인계 보완 요구사항 1부.   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	송민영		방재시설과장	서관석		방재시설부장	11/19 임춘근
협조자	주무관	조양호
시행	방재시설부-11911	(		)	접수		(		)
우	100-191	서울 중구 덕수궁길15 (서울시 서소문별관 2동2층)	/
전화	02-3708-8783	/전송	02-3708-8756	/	songmy01@seoul.go.kr	/	대시민공개