투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	물품검수조서 제출(겸재교 건설 및 연결도로 확장 전기공사 철제가로등주 외 4종 구매)

1. 건설총괄부-21388호(2014.11.14) 및 건설총괄부-21479호(2014.11.17)와 관련입니다.

2. 우리부에서 시행중인 「겸재교 건설 및 연결도로 확장 전기공사」 에 소요되는 관급자재인 철제가로등주 외 4종 구매에 대하여 아래와 같이 물품검수조서를 제출하오니 처리하여 주시길 바랍니다.

가. 물품검수 내용

○건명 : 겸재교 건설 및 연결도로 확장 전기공사 철제가로등주 외 4종 구매

품 명	규격	단위	수량	계약년월일	납품기한	검사일	계약업체 (계약금액)	비고
가로등기구	컷오프	개	29	′14.10.16	′14.11.30	′14.11.14	(주)강산조명 (금6,844,000원)
철제가로등주	H:8m	본	4	′14.10.16	′14.11.30	′14.11.14	(주)강산조명 (금38,000,000원)
철제가로등주	H:10m	본	25
베이스커버	Φ216	개	22
단자대	가로등용 접속함	개	82	′14.10.16	′14.11.30	′14.11.14	(주)두리계전 (금3,968,800원)

따로붙임 : 물품검수조서 3부. 끝.

	설비부장
주무관	김두환		환경설비과장	이달영		설비부장	11/19 박기형
협조자
시행	설비부-12982	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동(2층) 도시기반시설본부 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8621	/전송	02-3708-8659	/	buckgolje@seoul.go.kr	/	대시민공개