화재조사기자재(실체현미경) 고장 발생보고서
문서번호	현장대응단-7349	결재	담당자	지휘2팀장	현장대응단장
등록일자
			이정민	김옥석	11/19 장형순
수 신	내부결재
접수번호

장비명(건명)	실체현미경	관리부서		현장대응단 지휘대
고 장 일 시	2014.11.19.	장 소		현장대응단 지휘대 사무실
모 델 명	OSM-1
조 치 사 항	정비업체(동원시스템즈)에 수리요청 예정
원인 및 상태	usb단자의 첩촉불량으로 영상송출 불가능
담당자 의견	자체수리가 불가능하므로 전문정비업체에 수리요청해야 할것으로 판단됨
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014년 11월 19일 장비담당자 소방위 성명: 최 영 현 (인) 소방사 성명: 이 정 민 (인) 광진소방서장 귀하